富裕县2*40MW农林生物质热电项目

（一期二期）

全厂区建筑物内通风工程

设备供应及施工

商务招标公告

招标编号：JZNY-FYSWZ80-2022-263

招标人：沈阳昊诚电气有限公司

中国·哈尔滨市南岗区

二〇二二年四月

投标人须知

前 附 表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期） 全厂区建筑物内通风工程设备供应及施工 |  |
| 2 | 工程地点 | 富裕县工业园区内 |  |
| 3 | 工程规模 | 2*40MW生物质热电项目 |  |
| 4 | 工期要求 | 2022年5月20日开工-2022年8月31日完工 |  |
| 5 | 招标范围 | 见投标人须知第3条 |  |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹资金 |  |
| 8 | 投标单位资质要求 | 详见招标公告 |  |
| 9 | 投标保证金 | 伍仟元 |  |
| 10 | 标前会及现场踏勘 | 不组织标签会，投标商自行安排现场踏勘。 |  |
| 11 | 投标文件份数 | 投电子版标书独立文档2份 1.商务技术一份（不体现报价）， 2.报价单一份（PDF和Excel各一份） |  |
| 12 | 投标截止时间. | 2022年5月10日下午14时整 |  |
| 13 | 投标文件送达地点 | 电子开标，无需到现场，请将投标文件发至邮箱：zb@jze.com.cn |  |
| 14 | 开标 | 时间：2022年5月10日下午14时整 邮箱地址：zb@jze.com.cn |  |
| 15 | 投标有效期. | 从投标截止日起 90 天 |  |
| 16 | 联系人 | 商务联系人：李园园 电 话：18246093616 电子邮箱：jzcg8@jiuzhougroup.com | 技术联系人：杜 鹏 电 话：15545243939 电子邮箱：542333666@qq.com |
| 17 | 标书费、保证金 汇款账户 | 标书费：500元，投标保证金：5000元 户名：哈尔滨九洲集团股份有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支行 账号：23001867151050002942 汇入城市：黑龙江省哈尔滨市 |  |
| 18 | 评标方法：综合评定法， 中标服务费：中标方须支付中标服务费（合同总价的1%）,包含在总价中，不在单独列出。 |  |  |

1. 定义

1.1 工程：指位于齐齐哈尔市富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期）全厂区建筑物内通风工程设备供应及施工，详见招标文件第五章。

1.2 招标人：指沈阳昊诚电气有限公司，包括其承继者和经许可的受让人，在签订和执行合同阶段称为业主。

1.3 投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人或组织。

1.4 中标人：指经过招标、评标并最终被授予合同的投标人。

1.5 评标委员会：指招标人依法组建的，由招标人及招标人聘请的经济、技术专家组成的，负责具体评标工作的机构。

1.6 承包商：指招标人通过本次招标所选择的，以总承包方式承建工程的法人或组织。在招投标阶段称为投标人。

1.7 承包商必须在投标文件中承诺“除满足合同进度以外，还要满足业主因工程进度需要而变更进度的要求并不因此而另外追加合同费用”。

1.8 投标人必须在投标文件中承诺：“无条件执行项目法人和监理单位关于工程建设管理的各项制度”。

2. 工程概况

2.1工程名称：富裕县2*40MW农林生物质热电项目（一期二期）全厂区建筑物内通风工程设备供应及施工

2.2建设地点：齐齐哈尔市富裕县工业园区内

2.3工程概况：计划2022年5月20日工程开始施工，2022年8月31日前完成全部工程。

2.4 质量目标

施工和完成的工程应遵守国家的规范、技术标准、建筑、施工和环保规定及有关类似容量、范围及性质的发电厂的规定。在签订合同后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁行新的国家规范标准，则施工单位应遵守新的改变。

本工程质量必须全面达到国家和电力行业颁布的优良标准，高水平达标投产。招标人鼓励投标人提出更高的质量标准，并在工程中实施。

分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程优良率100%，达标投产。

- 主控项目:

- 施工所用材料的品种、型号和性能符合设计要求和施工及验收规范的规定，必须采用国家知名品牌的材料。

| 类别 | 序号 | 检查项目 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 系统的测定和调整☆ |  | 通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整（简称调试）。系统调试应包括下列项目： （1）设备单机试运转及调试； （2）系统无生产负荷下的联合试运转及调试 |
|  | 2 | 防、排系统调试☆ |  | 防排烟系统联合试运行与调试的结果（风量及正压），必须符合设计与消防的规定 |
|  | 3 | 单机试运转及调试 | 通风机、空调机组单机试运转及调试 | 叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响，电机运行功率符合设备技术文件的规定。在额定转速成下连续运转2小时后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过80℃ |
|  |  |  | 电控防、排烟阀的动作试验 | 电控防火、防排烟风阀（口）的手动、电动操作应灵活、可靠，信号输出正确 |
|  | 4 | 无负荷联合试运转及调试 | 系统风量的调试 | 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10% |
|  |  |  | 空调温度、湿度测量 | 舒适空调的温度、相对湿度应符合设计的要求。恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定 |

- 2、一般项目:

| 一般项目 | 1 | 风机、空调机组单试运机转 | 噪声 | 不宜超过产品性能说明书的规定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三速、温控开关 | 动作正确，并与机组运行状态一一对应 |
|  | 2 | 通风工程风口风量的平衡偏差（与设计风量） |  | ≤15% |
|  | 3 | 空调系统调试 | 室内噪声 | 应符合设计规定要求 |
|  |  |  | 环境噪声 | 按现行国家标准的规定进行测定。 |
|  | 4 | 工程的控制和监测元件和执行机构 |  | 应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通，系统的状态参数能正确显示，设备联锁、自动调节、自动保护能正确动作 |

2.5安全目标

杜绝人身重伤及以上事故，施工机械、及设备损坏事故，重大火灾等事故。

2.6工期要求、质量目标及安全目标：

工期要求：2022年8月31日前完成完成全部工程施工。

质量目标：分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程优良率100%，达标投产。

安全目标：必须达到国家规定的电力建设安全目标和九洲集团公司及项目法人规定的有关安全管理要求。

- 招标范围

招标范围：1、全厂区建筑物内通风设备施工全部工程（包工包料，含主材、设备）。

- 2、施工工艺：

- 1、为保证建设质量和投运后的安全稳定运行，承包商负责采购的材料应选用质优产品。2、施工工艺采用国家标准施工工艺，如各投标单位有更科学，更新型的施工工艺，可在投标时在技术标中详细阐述，。

- 技术指标：

- 详见图纸。

- 注：招标人提供的部分图纸中，通风与暖通为一套图纸，其中部分小型建筑物内无通风工程，请投标人自行区分报价，无通风工程自动忽略报价。

4. 投标人资格及要求

本次招标采用公开招标、资格后审，要求投标人的投标文件中必须包含资格审查文件，投标截止时间前请投标人递交所有投标文件（包括报价、保证金及要求的电子版等），开标时技术商务及报价标一同开启。开标后首先进行资格后审，未通过资格后审的投标人将不能进入详评阶段。投标人在投标文件中提供的所有资质文件必须真实有效，保证合同执行期间有关证件、文件处于有效期。一旦发现虚假文件或内容，无论多么微小，将取消其投标资格。具体投标人资格以招标公告中的资格后审条件为准（凡不满足招标公告中任一资格后审条件的，均为不合格投标人）

5. 招投标时间安排

招投标时间安排见前附表中的说明。

6. 投标费用

6.1投标人应自行承担投标文件准备与递交及参加投标活动所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

6.2中标服务费：中标方须支付中标服务费合同总价的1%。